Приложение

к решению Думы Невьянского

муниципального округа

от 27.05.2026 № 56

Об итогах прохождения на территории муниципального образования «Невьянский муниципальный округ» 
отопительного периода 2025/2026 года

На территории Невьянского муниципального округа теплоснабжение объектов соцкультбыта и жилищного фонда обеспечивают 22 котельные, из них 17 газовых и 5 угольных, 17 находятся в муниципальной собственности. Общая протяженность тепловых сетей составляет 108,0 км.

Общая площадь жилищного фонда составляет 1 362,4 тыс. кв.м, в том числе имеющих централизованное отопление 602,0 тыс. кв.м. Обслуживает жилищный фонд 10 управляющих компаний, 9 ТСЖ, 2  ЖСК, 1 ТСН.

Обеспечение холодным водоснабжением объектов социального назначения и населения осуществляется из 20 водозаборов, протяженность магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей составляет 116,5 км. Прием и очистка стоков осуществляется на 3 очистных сооружениях, суммарная протяженность канализационных сетей составляет 96,6 км.

Подготовка к отопительному периоду 2025/2026 года в Невьянском муниципальном округе проходила в соответствии с постановлением администрации Невьянского муниципального округа от 16.05.2025 № 753-п «Об итогах отопительного периода 2024/2025 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Невьянского муниципального округа к работе в отопительный период 2025/2026 года».

По результатам проведенной повторной проверки 12 ноября 2025 года, комиссией Уральского управления Ростехнадзора, Невьянскому муниципальному округу был выдан паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026.

Все котельные муниципального округа, отапливающие жилищный фонд и объекты социальной сферы, своевременно начали отопительный сезон.

Запас угля для муниципальных угольных котельных к началу отопительного периода 2025/2026 года по состоянию на сентябрь 2025 года составил 960,0 тонн, что обеспечивало необходимый нормативный 100-дневного запаса. С целью обеспечения бесперебойной работы угольных котельных, за счет средств местного бюджета в течение прошедшего периода с осени 2025 года до окончания отопительного сезона 2025/2026 года было приобретено 1 459 тонн угля (на сумму 14 638 746,05 рублей).

В сравнении с отопительным периодом 2024/2025 года произошло увеличение расхода топлива в общем объеме. Фактор увеличения расхода твёрдого топлива – средние климатические условия отопительного периода.

Приобретенный уголь был передан теплоснабжающей организации МУП «Территория» НМО, теплоисточники которой работают на твердом топливе. Срывов теплоснабжения в отопительном сезоне из-за отсутствия твердого топлива не происходило. Все газовые и угольные котельные Невьянского муниципального округа отработали отопительный сезон в штатном режиме.

Для оперативного решения вопросов по ликвидации нештатных ситуаций на объектах и сетях жилищно-коммунального обеспечения, в период прохождения зимних максимумов, у всех ресурсоснабжающих и управляющих компаниях были созданы и осуществляли свою деятельность аварийные бригады.

Обо всех возникающих аварийных ситуациях информация в круглосуточном режиме направлялась на телефон МБУ «Единая                                 дежурно-диспетчерская служба», телефон (34356) 4-22-21 и предпринимались меры по своевременному их устранению.

Основными проблемами в сфере жилищно-коммунального хозяйства были и остаются высокий процент износа и низкая энергоэффективность объектов жилищно-коммунальной системы. В течение отопительного периода с осени 2025 года и до окончания отопительного периода 2025/2026 года произошло 44 технологических нарушения. Для сравнения в отопительный период 2024/2025 года произошло 26 технологических нарушений.

Количество технологических нарушений по видам ресурса:

| Наименование | Период 2024/2025 | период 2025/2026 | показатель изменения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 26 | 44 | +18 |
| теплоснабжение | 8 | 9 | +1 |
| водоснабжение | 14 | 17 | +3 |
| водоотведение | 0 | 0 | 0 |
| газоснабжение | 0 | 1 | +1 |
| электроснабжение | 4 | 17 | +13 |

Количество нарушений по населенным пунктам:

- отсутствие теплоснабжения – 9; в г. Невьянск - 4, п. Ребристый - 2,  с. Конёво, п. Вересковый, п. Аять по 1 случаю. Случаи отсутствия теплоснабжения связаны с порывами на сетях теплоснабжения.

- отсутствие водоснабжения – 17; г. Невьянск – 7, п. Цементный – 3,                        п. Калиново -2, с. Аятское, с. Киприно, с. Быньги, п. Аять, п. Вересковый по 1 случаю. Случаи отсутствия воды связаны с порывами и перемерзанием трубопроводов.

- отсутствие электроэнергии – 17; г. Невьянск - 2, п. Ребристый - 2,                           п. Середовина – 2, д. Федьковка – 2,  Невьянка -2, п. Осиновский – 2,                 п. Таватуй, п. Калиново, с. Конёво,  с. Аятское, п. Аять по 1 случаю.

На территории Невьянского муниципального округа отопительный период прошел в штатном режиме.

Все технологические нарушения в отопительном периоде 2025/2026 года устранялись своевременно в оперативном порядке.

Отопительный период на территории Невьянского муниципального округа завершен 12 мая 2026 года на основании постановления администрации Невьянского муниципального округа от 05.05.2026 № 804-п «Об окончании отопительного периода 2025/2026 года и проведении ремонтных и профилактических работ».

По окончании отопительного периода теплосетевые организации, с целью проверки механической прочности и плотности трубопроводов, проводят гидравлические испытания тепловых сетей, по результатам которых будут внесены изменения в план мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к работе в условиях осенне-зимнего периода 2026/2027 года и представлены в администрацию Невьянского муниципального округа.

Кредиторская задолженность потребителей жилищно-коммунальных услуг за предоставленные топливно-энергетические ресурсы на 01.05.2026 составила:

тыс.руб.

| Наименование ТЭР | 1.10.2024 | 1.05.2025 | Увеличилась (+) Уменьшилась (-) | 1.10.2025 | 1.05.2026 | Увеличилась (+) Уменьшилась (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за газ | 12 667,8 | 49 233,5 | + 36 565,7 | 15 135,7 | 67 195,9 | + 52 060,2 |
| за эл.энергию | 19 034,7 | 18 326,6 | - 708,1 | 21 433,0 | 18 905,2 | - 2 527,8 |
| всего | 31 702,5 | 67 560,1 | + 35 857,6 | 36 568,7 | 86 101,1 | + 49 532,4 |

Дебиторская задолженность организаций жилищно-коммунального хозяйства на 01.05.2026 составила:

тыс.руб.

| Наименование | 1.10.2025 | 1.05.2026 | Увеличилась (+) Уменьшилась (-) |
| --- | --- | --- | --- |
| задолженность населения | 205 811,1 (в том числе текущая задолженность 17 742,1) | 412 197,4 (в том числе текущая задолженность 83 511,4) | + 206 386,3 |
| задолженность управляющих организаций перед ресурсоснабжающими организациями | 9 225,8 | 8 983,4 | - 242,4 |

На территории округа работает ОАО «Расчетный Центр Урала», который ведет работу по агентским договорам, заключенными с организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, и осуществляет взыскание дебиторской задолженности, путем ведения претензионно - исковой работы.