Приложение

к решению Думы                                                   Невьянского муниципального округа

от 27.05.2026 № 64

О выполнении предписаний надзорных органов образовательными учреждениями Невьянского муниципального округа в условиях подготовки к новому учебному году

Выполнение предписаний надзорных органов образовательными учреждениями в период подготовки к новому учебному году — обязательный этап обеспечения безопасности, соответствия санитарным и техническим нормам, а также соблюдения законодательства.

Ежегодно на финансовое обеспечение расходов, направленных на исполнение предписаний, представлений, предостережений и иных актов реагирования государственных надзорных органов, решений судов в отношении муниципальных образовательных учреждений выделялись средства из местного бюджета. В августе 2025 года информация о требующихся финансовых средствах с приложением всех необходимых подтверждающих документов была направлена в адрес Министерства образования Свердловской области для рассмотрения на согласительных комиссиях (для проведения ремонтных работ, в том числе для устранения имеющихся предписаний надзорных органов требовалось 63 837 318,83 рублей).

К сожалению, в начале 2026 года финансовые средства выделены не были, поэтому часть мероприятий по устранению предписаний надзорных органов в этом году реализуется силами образовательных учреждений, за счет собственных средств, либо за счет экономии, образовавшейся после проведения конкурсных процедур на определение организации, оказывающей охранные услуги.

Так, за период с января по май 2026 года силами образовательных учреждений были частично либо полностью устранены нарушения санитарного законодательства и нарушения, выявленные сотрудниками ГУ МЧС России в следующих образовательных учреждениях:

- МБДОУ детский сад № 6 «Снежинка»: изготовлены лестницы для обеспечения детей самостоятельным заходом на второй и третий уровни кроватей в спальне корпуса № 3 на сумму 15 400,00 рублей;

- МБДОУ д/с № 22: проведен ремонт пола в помещениях бассейна, ремонт кровли над овощным цехом, замена линолеума в части коридорных помещений на сумму 589 572,31 рублей;

- вечерняя школа НМО: устранены нарушения отделки на потолке и следы протекания атмосферных осадков в учебном классе и лестничном пролете на сумму 1 000,00 рублей;

- МАОУ СОШ п. Цементный: проведены ремонтные работы по восстановлению целостности потолочного покрытия в 2-х учебных кабинетах на сумму 2 000,00 рублей.

- МБОУ ООШ п. Таватуй НМО: приобретены и установлены 3-и водонагревателя для туалетов и умывальной группы дошкольного образования на сумму 30 000,00 рублей;

- МБОУ СОШ №5 г. Невьянска: установлен противопожарный люк на выход на кровлю; во внепроектном помещении (лаборантской) кабинета № 2 установлен светильник с плафоном; заменена электрическая розетка; в связи с отсутствием документации, подтверждающей показатели пожарной опасности примененных отделочных материалов для покрытия поля на путях эвакуации около выхода № 5 снят линолеум на сумму 47 350,00 рублей;

- МАОУ СОШ с. Быньги: оборудовано место разведения рабочих растворов дезинфицирующих средств поддоном на сумму 8 000,00 рублей.

- МБОУ СОШ п. Аять: разработана и размещена декларация пожарной безопасности (финансовые средства не требовались);

- МАДОУ детский сад № 39 «Родничок»: в корпусе № 3 восстановлено покрытие пола в туалете (1 группа), целостность дверного полотна в раздевалке (1 группа), устранены дефекты мебели и восстановлено твердое ложе у кроватей в спальне (1 группа) (финансовые средства не требовались);

- МАОУ СОШ № 2 г. Невьянска: приобретена мебель для обеденного зала на сумму 127 440,00 рублей;

- МБОУ СОШ п. Аять: приобретена мебель для обеденного зала на сумму 222 400,00 рублей.

Стоит отметить, что финансирование двух последних мероприятий осуществлялось из областного и местного бюджетов в рамках исполнения Соглашения между Министерством образования Свердловской области и администрацией Невьянского муниципального округа о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на создание условий для организации горячего питания обучающихся

В настоящее время неисполненные предписания надзорных органов по линии ГУ МЧС России имеются у 7 образовательных учреждений из 28 (25%), по линии Роспотребнадзора – у 16 образовательных учреждений из 28 (57%).

Среди наиболее часто встречающихся нарушений санитарного законодательства, выявленные сотрудниками Управления Роспотребнадзора при проведении проверок, можно отметить следующие:

• нарушения в содержании помещений образовательных учреждений (нарушение отделки стен, потолков, покрытия полов) выявлены в МБОУ СОШ № 1 Невьянского МО (спортивный зал), МБОУ СОШ № 4 г. Невьянска (стены и потолок в учебных кабинетах и коридорах 1 и 2 этажей); МБОУ СОШ №5 г. Невьянска (пол в 2-х учебных кабинетах и актовом зале; пол и стены в санитарной комнате), вечерней школе НМО (стены на лестничной клетке, туалетных комнатах, в 2-х учебных кабинетах), МАОУ СОШ с. Быньги (половое покрытие в одном учебном кабинете); МБОУ СОШ п. Аять (помещение спортивного зала); МБДОУ НМО детский сад № 28 «Ягодка» (покрытие пола в 4-х помещениях), МБОУ СОШ п. Калиново (пол, стены пищеблок, санузлы, коридор); МАОУ СОШ № 2 г. Невьянска (пол, стены, потолок в спортивном зале, столовой), МБДОУ д/с № 22 (замена оставшихся деревянных окон на окна ПВХ).

• недостатки асфальтового покрытия территории образовательных учреждения имеются в МБДОУ детский сад № 6 «Снежинка», МБДОУ д/с № 12 «Белочка», МАДОУ д/с № 13 «Журавушка», МБДОУ д/с № 22, МБДОУ НМО детский сад №28 «Ягодка», МАДОУ детский сад № 36, МАОУ СОШ № 2 г. Невьянска, МБОУ СОШ п. Калиново;

• обнаружены дефекты мебели, кухонного оборудования в МБДОУ д/с № 22, МБДОУ НМО детский сад № 28 «Ягодка», МБОУ СОШ №5 г. Невьянска, МАОУ СОШ с. Быньги; МБОУ СОШ п. Аять;

• необходимость замены крыш теневых навесов на игровых участках (МБДОУ д/с № 22 – 4 участка);

• необходимость замены ламп освещения в коридорах МБОУ СОШ №5 г. Невьянска;

• необходимость оборудования места разведения рабочих растворов дезинфицирующих средств поддоном с подводкой горячей и холодной воды в МБОУ СОШ №5 г. Невьянска

А также ряд других нарушений, которые будут исполнены образовательными учреждениями к началу нового учебного года:

-  МБДОУ детский сад № 44 «Солнышко»: утилизирование отработанных автомобильных покрышек; установка перегородок и дверей в туалетных комнатах 4-х групп;

- МБДОУ д/с №12 «Белочка»: установка противопожарной двери на пищеблок 1 корпуса; оборудование кабинок с дверями в санузлах 2-х групп корпуса № 2; монтаж аварийного освещения корпуса № 1;

- МБОУ СОШ с. Аять: будет обеспечено прохождение гигиенической подготовки и аттестации 10 сотрудниками образовательного учреждения; актуализация программы производственного контроля; расстановка мебели в кабинете начального класса с учетом маркировки; покрасочные работы стены в моечной дошкольной группы; ремонтные работы системы водоснабжения в помещении прачечной.

Устранение вышеуказанных нарушений будет направлено на частичное или полное исполнение выданных ранее предписаний.

Нарушения противопожарного законодательства, выявленные сотрудниками Госпожнадзора:

- установка ограждений на кровле зданий МАОУ СОШ № 2 г. Невьянска, структурного подразделения МБОУ СОШ с. Аятское «Детский сад с. Шайдуриха» (проведение данного вида работ невозможно без осуществления комплексного ремонта кровли указанных зданий);

- монтаж аварийного освещения на путях эвакуации в здании МАУ НМО «Центр творчества», здании корпуса № 2 МАДОУ детский сад № 36;

- установка противопожарных дверей на путях эвакуации (выходы из коридоров на лестничные клетки на противопожарные) в МБОУ СОШ с. Конево.

Предписания, выданные в 2025 году ГУ МЧС России, по оборудованию источников наружного противопожарного водоснабжения для нужд МАДОУ детский сад № 16 «Рябинка» (корпус № 2 «Вишенка»), МБОУ СОШ с. Конево (структурное подразделение «Детский сад с. Киприно»), МАОУ СОШ № 2 
г. Невьянска, МБОУ ООШ п. Таватуй НМО исполнены только в отношении 2-х вышеуказанных образовательных учреждений. В д. Нижние Таволги 
и с. Киприно в 2025 году были оборудованы пожарные пирсы. Вопрос об организации источников наружного противопожарного водоснабжения еще для 2-х образовательных учреждений остается на данный момент не решенным и может послужить основанием для неподписания актов готовности образовательных учреждений к началу нового учебного года со стороны представителей Госпожнадзора.

По информации, предоставленной директором МУП «Невьянский водоканал» С.А. Воробьевым, в июле 2026 года запланированы работы по строительству нового водопровода с установкой пожарного гидранта.

Предписания, выданные надзорными органами в отношении МБОУ СОШ №3 г. Невьянска, будут исполнены в рамках реализации мероприятий по капитальному ремонту здания школы в период 2026-2027 гг.

Предписания, выданные надзорными органами в отношении МАОУ СОШ № 2 г. Невьянска, МБОУ СОШ п. Калиново, также целесообразно было бы устранить в ходе проведения капитального ремонта зданий, поскольку к их качественному исправлению требуется комплексный подход и финансовые средства, необходимые для их устранения, включены в стоимость проектно-сметной документации на капитальный ремонт. По предварительной оперативной информации, полученной от специалистов Министерства образования Свердловской области летом 2026 года будет объявлен прием заявок на участие в отборах на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по капитальному ремонту. С этой целью проведена работа по актуализации проектно-сметной документации на капитальный ремонт МАОУ СОШ № 2 г. Невьянска в части изменения сроков проведения ремонтных работ и стоимости ремонтных работ в ценах 2026 года, в настоящее время актуализированная сметная документация проходит государственную экспертизу. Документы, необходимые для подачи заявки на капитальный ремонт МБОУ СОШ п. Калиново готовы в полном объеме.

Ниже приведены частичные объемы финансовых средств, необходимые для устранения предписаний надзорных органов на основании имеющихся сметных расчетов и коммерческих предложений, без учета ассигнований, требующихся на проведение капитального ремонта зданий МОУ СОШ № 2 г. Невьянска и МБОУ СОШ п. Калиново.

| Наименование ОО | Необходимая сумма, рублей |
| --- | --- |
| МБДОУ детский сад № 6 «Снежинка» | 4 478 861,00 |
| МБДОУ д/с № 12 «Белочка» | 3 129 600,00 |
| МАДОУ д/с № 13 «Журавушка» | 7 895 270,56 |
| МБДОУ д/с № 22 | 4 877 947,00 |
| МБДОУ НМО детский сад № 28 «Ягодка» | 4 310 000,00 |
| МАДОУ детский сад № 36 | 6 467 866,00 |
| МБОУ СОШ № 1 Невьянского МО | 4 836 900,00 |
| МБОУ СОШ № 4 г. Невьянска | 1 494 780,22 |
| МАОУ СОШ №5 г. Невьянска | 2 834 694,33 |
| МАОУ СОШ с. Быньги | 353 481,61 |
| МБОУ СОШ с. Конево | 126 000,00 |
| МБОУ СОШ с. Аятское | 2 016 560,00 |
| МБОУ ООШ п.Таватуй НМО | 20 000,00 |
| МАУ НМО «Центр творчества» | 1 053 662,41 |

Указанные выше суммы нельзя считать окончательными ввиду быстро меняющихся расценок на оборудование и строительные материалы.